## Sheet1
附件1
服务类采购需求资料表
采购科室： 日期： 2024年3月14日
服务名称 | 服务类别 | 预算单价 | 17元 | 单位及数量 | 1600反应
基因 一代 测序 | 检测服务 | 主要用途 | 病媒生物测序服务
|  | 技术需求 | （1）采购方提供PCR扩增产物,中标单位负责PCR产物纯化及进行DNA一代测序。测序结果在3个工作日向采购方反馈基因序列及测序峰图，需要双向测序的应反馈拼接好的序列 （2）能提供符合该项基因检测分析要求的测序能力，可适用于市场上各品牌核酸扩增试剂检测产物； （3）实验室符合测序实验要求，测序质量稳定；以上单价包含纯化费； （4）扩增及测序引物由公司免费合成和提供； （5）在一条终序列中表示一个成功反应，保证测序色谱图文件峰型清晰度>700bp； （6）条带位置正确和清晰的情况下，测序成功率必须在90%以上； （7）对于测序不成功的样品，要有测序失败可提供相应的解决方案；并重复测序； （8）全年可接受样品测序，接收样品后1-3个工作日内即可通过E-mail发送测序结果。
商务要求 |  | （1）供应方收到测序通知后，1-2天内上门收样； （2）样本无效或者不能完整拼接的测序不支付测序费用，最终结算价格以实际测序成功样品数量结算。 （3）测序报告发送电泳图、彩色图谱和序列图，以E-mail形式发送。 （4）付款方式：本项目无预付款，采购人分2个阶段付款，按每个阶段完成测序服务量结算款项。
填表人： 审核人：

## Sheet2
附件2
服务类部门集中采购需求资料表
采购单位：南宁市疾病预防控制中心 日期：2019年11月1日
服务名称 | 服务类别 | 预算单价 | 313200 | 单位及数量 | 1项
南宁市化工行业职业病危害因素监测项目 | 专业技术服务 | 主要用途
|  | 技术需求 | 1、提供服务方应取得相应检测项目的计量认证合格证书（CMA），以及取得职业卫生技术服务机构乙级以上（含乙级）资质。 2、根据《南宁市卫生健康委办公室关于印发2019年南宁市放射卫生监测项目与工作场所职业病危害因素监测工作方案的通知》要求，按照GBZ/T192、GBZ/T160、GBZ/T300、GBZ/T189.8系列职业卫生标准，对南宁市内102家企业（马山县25家、隆安县25家、青秀区26家、良庆区26家）职业病危害因素（包括：煤尘、矽尘、水泥粉尘、石棉尘、粉尘中游离二氧化硅、苯、铅、锰、砷、镉、噪声）及上述四个县区另外18家（马山县5家、隆安县5家、青秀区4家、良庆区4家）企业的粉尘中游离二氧化硅进行现场采样和实验室检验，并出具检验报告和结果汇总表。
商务要求
填表人： 审核人：

## Sheet3
附件2
服务类部门集中采购需求资料表
采购单位：南宁市疾病预防控制中心 日期：2019年11月1日
服务名称 | 服务类别 | 预算单价 | 273600 | 单位及数量 | 1项
南宁市水泥行业职业病危害因素监测项目 | 专业技术服务 | 主要用途
|  | 技术需求 | 1、提供服务方应取得相应检测项目的计量认证合格证书（CMA），以及取得职业卫生技术服务机构乙级以上（含乙级）资质。 2、根据《南宁市卫生健康委办公室关于印发2019年南宁市放射卫生监测项目与工作场所职业病危害因素监测工作方案的通知》要求，按照GBZ/T192、GBZ/T160、GBZ/T300、GBZ/T189.8系列职业卫生标准，对南宁市内76家企业（宾阳县25家、上林县25家、西乡塘区26家）职业病危害因素（包括：煤尘、矽尘、水泥粉尘、石棉尘、粉尘中游离二氧化硅、苯、铅、锰、砷、镉、噪声）及上述三个县区另外14家（宾阳县5家、上林县5家、西乡塘区4家）与武鸣区30家企业的粉尘中游离二氧化硅进行现场采样和实验室检验，并出具检验报告和结果汇总表。 3. 根据《南宁市卫生健康委办公室关于印发2019年南宁市放射卫生监测项目与工作场所职业病危害因素监测工作方案的通知》要求，按照GBZ/T192系列职业卫生标准，对南宁市内36家企业的粉尘中游离二氧化硅进行实验室检验，并出具检验报告和结果汇总表。
商务要求
填表人： 审核人：